# Kuldemedium

Et '''kuldemedium''' er et trykkområdet fra 1&nbsp;varmepumpende anlegg. Her er en liste av vanlige kuldemedier i dag eller fra nær fortid med R-nummeret angitt først og deretter kjemisk betegnelse:

- R11 - Triklormetan

- R113 - 1,1,2-triklor-1,2,2-trifluoretan

- R114 - 1,2-diklor-1,1,2,2-tetrafluoretan

- R12 - Diklordifluormetan

- R123 - 2,2-diklor-1,1,1-trifluoretan

- R123a - 1,2-diklor-1,1,2-trifluoretan

- R124 - 2-klor-1,1,1,2-tetrafluoretan

- R125 - Pentafluormetan

- R1270 - Propen

- R13 - Klorfluormetan

- R134 - R134

- R134a - 1,1,1,2-tetrafluoretan

- R13B1 - Bromotrifluormetan

- R14 - Tetrafluormetan

- R141b - 1,1-diklor-1-fluoretan

- R143a - 1,1,1-trifluoretan

- R152a - 1,1-difluoretan

- R170 - Etan

- R22 - Klorodifluormetan

- R23 - Trifluormetan

- R290 - Propan

- R32 - Difluormetan

- R404A - R125/R143a/R134a

- R407A - R32/R125/R134a

- R407B - R32/R125/R134a

- R407C - R32/R125/R134a

- R410A - R32/R125

- R50 - Metan

- R500 - R12/R152a

- R502 - R22/R115

- R507 - R125/R143a

- R508B - R23/R116

- R600 - Butan

- R600a - Isobutan

- R717 - Ammoniakk

- R718 - Vann

- R719 - Metanol

- R728 - Nitrogen

- R744 - Karbondioksid

KFK (Klor-Fluor-Karbon)-substansene blant disse er ikke tillatt produsert eller brukt lenger, ref. Montreal-konvensjonen. Dette gjelder spesielt R12 som var mye brukt tidligere.

Kategori:Kjemi